## HRG
Optional Accessories for HRG series The following are discontinued products. No new orders allowed.
| ID | Part number | Description | HRG001-A | HRG001-W | HRG002-A | HRG002-W | HRG005-A | HRG005-W | HRG010-A | HRG010-W | HRG015-A | HRG015-W
| 1 | HRG-BP001 | Bypass (Relief valve) Piping Set | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | -
| 2 | HRG-BP005 | Bypass (Relief valve) Piping Set | - | - | - | - | Y | Y | - | - | - | -
| 3 | HRG-BP010 | Bypass (Relief valve) Piping Set | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - | -
| 4 | HRG-BP015 | Bypass (Relief valve) Piping Set | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y
| 5 | HRG-FL001 | Dustproof filter set | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | -
| 6 | HRG-FL005 | Dustproof filter set | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | -
| 7 | HRG-FL010 | Dustproof filter set | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | -
| 8 | HRG-FL015 | Dustproof filter set | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | -

## HRGC
Optional Accessories for HRGC series The following are discontinued products. No new orders allowed.
| ID | Part number | Description | HRGC001-A | HRGC001-W | HRGC002-A | HRGC002-W | HRGC005-A | HRGC005-W
| 1 | HRG-BP001 | Bypass (Relief valve) Piping Set | Y | Y | Y | Y | - | -
| 2 | HRG-BP005 | Bypass (Relief valve) Piping Set | - | - | - | - | Y | Y
| 3 | HRG-BP010 | Bypass (Relief valve) Piping Set | - | - | - | - | - | -
| 4 | HRG-BP015 | Bypass (Relief valve) Piping Set | - | - | - | - | - | -
| 5 | HRG-FL001 | Dustproof filter set | Y | - | Y | - | - | -
| 6 | HRG-FL005 | Dustproof filter set | - | - | - | - | Y | -
| 7 | HRG-FL010 | Dustproof filter set | - | - | - | - | - | -
| 8 | HRG-FL015 | Dustproof filter set | - | - | - | - | - | -

## HRS012-060
Optional Accessories for HRS series
| ID | Part Number | Description | HRS012-A- 10 | HRS012-W- 10 | HRS012-A- 20 | HRS012-W- 20 | HRS018-A- 10 | HRS018-W- 10 | HRS018-A- 20 | HRS018-W- 20 | HRS024-A- 20 | HRS024-W- 20 | HRS030-A- 20 | HRS030-W- 20 | HRS050-A- 20 | HRS050-W- 20 | HRS060-A- 20 | HRS060-W- 20
| 1 | HRS-FL001 | Replaceable dustproof filter set | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | -
| 2 | HRS-FL002 | Replaceable dustproof filter | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| 3 | HRS-EP001 | G thread adapter set | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | - | - | - | -
| 4 | HRS-EP002 | NPT thread adapter set | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | - | - | - | -
| 5 | HRS-EP003 | G thread adapter set | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | - | - | -
| 6 | HRS-EP004 | NPT thread adapter set | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y | - | - | - | -
| 7 | HRS-EP005 | G thread adapter set (for automatic water-fill port) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 8 | HRS-EP006 | NPT thread adapter set (for automatic water- fill port) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 9 | HRS-EP007 | G thread adapter set (for high head pump drain port) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | -
| 10 | HRS-EP008 | NPT thread adapter set (for high head pump drain port) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | -
| 11 | HRS-EP009 | G thread adapter set (For air cooled type) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | -
| 12 | HRS-EP010 | NPT thread adapter set (For air cooled type) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y | -
| 13 | HRS-EP011 | G thread adapter set (For water cooled type) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y
| 14 | HRS-EP012 | NPT thread adapter set (For water cooled type) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | Y
| 15 | HRS-BP001 | Bypass Piping Set | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | -
| 16 | HRS-BP002 | Bypass Piping Set | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 17 | HRS-BP004 | Bypass Piping Set | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y
| 18 | HRS-CA001 | HRS Power Supply Cable(100/115Vac) | Y | Y | - | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 19 | HRS-CA002 | HRS Power Supply Cable(200Vac) | - | - | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | -
| 20 | HRS-CA003 | HRS Power Supply Cable(100/115Vac) | Y | Y | - | - | Y | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 21 | HRS-DP001 | DI filter set | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 22 | HRS-DP002 | DI filter set | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 23 | HRS-DF001 | DI filter cartridge | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 24 | HRS-DI001 | Electric resistivity sensor set | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 25 | HRS-DI003 | Electric resistivity control set(with control function/bypass) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | -
| 26 | HRS-DI004 | Electric resistivity control set(with bypass) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | -
| 27 | HRS-DI005 | Electric resistivity control set(with control function) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 28 | HRS-DI008 | Electric conductivity sensor set | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 29 | HRS-DI009 | Electric conductivity control set(with control function/bypass) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | -
| 30 | HRS-DI011 | Electric conductivity control set(with control function) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 31 | HRS-PF001 | Particle filter set (#5) for outlet | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 32 | HRS-PF002 | Particle filter set (#10) for outlet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y
| 33 | HRS-PF003 | Particle filter set (#5) for inlet | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 34 | HRS-PF004 | Particle filter set (#10) for inlet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y
| 35 | HRS-WL001 | Drain pan set | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | -
| 36 | HRS-WL002 | Drain pan set | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y
| 37 | HRS-TK001 | Aseismatic brackets | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | -
| 38 | HRS-TK002 | Aseismatic brackets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y
| 39 | HRS-BK001 | Connector cover | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | - | -
| 40 | HRS-CV001 | Analog Gateway Unit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y

## HRS090-150
Optional Accessories for HRS090/100/150 series
| ID | Part Number | Description | HRS090-A | HRS090-W | HRS100-A | HRS100-W | HRS150-A | HRS150-W
| 1 | HRS-BP005 | Bypass Piping set | Y | Y | - | - | - | -
| 2 | HRS-BP007 | Bypass Piping set | - | - | Y | Y | Y | Y
| 3 | HRS-BP008 | Relief valve set | - | - | Y | Y | Y | Y
| 4 | HRS-KS002 | Caster Adjuster-foot Kit | - | - | - | Y | - | Y
| 5 | HRS-KS003 | Caster Adjuster-foot Kit | - | - | Y | - | Y | -
| 6 | HRS-DI007 | Electric conductivity control set | Y | Y | - | - | - | -
| 7 | HRS-DI010 | Electric conductivity control set | - | - | Y | Y | Y | Y
| 8 | HRS-EP018 | NPT thread adapter set | Y | - | - | - | - | -
| 9 | HRS-EP019 | G thread adapter set | Y | - | - | - | - | -
| 10 | HRS-EP022 | NPT thread adapter set | - | Y | - | - | - | -
| 11 | HRS-EP023 | G thread adapter set | - | Y | - | - | - | -
| 12 | HRS-EP027 | NPT thread adapter set | - | - | Y | - | Y | -
| 13 | HRS-EP028 | G thread adapter set | - | - | Y | - | Y | -
| 14 | HRS-EP029 | NPT thread adapter set | - | - | - | Y | - | Y
| 15 | HRS-EP030 | G thread adapter set | - | - | - | Y | - | Y
| 16 | HRS-BK005 | Snow protection hood | - | - | Y | Y | Y | Y
| 17 | HRS-PF005 | Particle Filter Set | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 18 | HRS-PF007 | Filter for Circulating Fluid Fill Port | Y | Y | - | - | - | -
| 19 | HRS-CV004 | Cabled Remote Controller | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 20 | HRS-CV004-1 | Cabled remote controller (With cable:Approx.20m) | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 21 | HRS-CV004-2 | Cabled remote controller (With cable:Approx.50m) | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 22 | HRS-CV004-3 | Cabled remote controller (With cable:Approx.100m) | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 23 | HRS-WL003 | Drain Pan Set | Y | Y | - | - | - | -

## HRW
Optional Accessories for HRW series
| ID | Part Number | Description | HRW***-H | HRW***-H1 | HRW***-H2 | Remarks
| 1 | HRW-BP001 | Bypass Piping set | Y | Y | Y | -
| 2 | HRZ-TK002 | Anti-quake Bracket | Y | Y | Y | -
| 3 | HRW-MA001 | 4-Port Manifold | Y | Y | Y | -
| 4 | HRW-MA002 | 4-Port Manifold | Y | Y | Y | -
| 5 | HRZ-DF001 | DI Filter | - | Y | Y | Only Option Y
| 6 | HRZ-DF002 | Insulating Material for DI Filter | - | Y | Y | Only Option Y
| 7 | HRW-CF001 | Contaminant Filter | Y | Y | Y | -
| 8 | HRW-CF002 | Contaminant Filter | Y | Y | Y | -
| 9 | HRZ-BR001 | 60% Ethylene Glycol Aqueous Solution | - | Y | - | -
| 10 | HRZ-BR002 | Concentration Meter | - | Y | - | -

## HRSH
Optional Accessories for HRSH series
| ID | Part Number | Description | HRSH090-A | HRSH090-W | HRSH100-A | HRSH100-W | HRSH150-A | HRSH150-W | HRSH200-A | HRSH200-W | HRSH250-A | HRSH250-W | HRSH300-A
| 1 | HRS-EP013 | NPT thread adapter set | - | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y
| 2 | HRS-EP014 | G thread adapter set | - | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | Y
| 3 | HRS-EP015 | NPT thread adapter set | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | -
| 4 | HRS-EP016 | G thread adapter set | - | - | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | -
| 5 | HRS-EP018 | NPT thread adapter set | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | -
| 6 | HRS-EP019 | G thread adapter set | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | -
| 7 | HRS-EP020 | NPT thread adapter set | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | -
| 8 | HRS-EP021 | G thread adapter set | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9 | HRS-EP022 | NPT thread adapter set | - | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | -
| 10 | HRS-EP023 | G thread adapter set | - | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | -
| 11 | HRS-EP024 | NPT thread adapter set | - | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | -
| 12 | HRS-EP025 | G thread adapter set | - | Y | - | Y | - | - | - | - | - | - | -
| 13 | HRS-KS001 | Caster adjuster-foot kit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y
| 14 | HRS-KS002 | Caster adjuster-foot kit | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | -
| 15 | HRS-DI006 | Electric conductivity control set | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 16 | HRS-DI007 | Electric conductivity control set | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | -
| 17 | HRS-BP005 | Bypass piping set | - | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 18 | HRS-BK003 | Snow protection hood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y
| 19 | HRS-BK004 | Snow protection hood | - | - | - | - | Y | - | Y | - | Y | - | -
| 20 | HRS-PF005 | Particle filter Set | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 21 | HRS-PF006 | Element | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 22 | HRS-PF007 | Filter fot tank circulating fluid fill port | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | -
| 23 | HRS-CV004 | Cabled remote controller | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 24 | HRS-CV004-1 | Cabled remote controller (With cable:Approx.20m) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 25 | HRS-CV004-2 | Cabled remote controller (With cable:Approx.50m) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 26 | HRS-CV004-3 | Cabled remote controller (With cable:Approx.100m) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
| 27 | HRS-CV006 | Gateway Unit | - | - | - | - | Y | Y | - | - | - | - | -
| 28 | HRS-WL003 | Drain Pan Set | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - | -